ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности в быту для частных жилых домов и садоводческих товариществ! Уважаемые граждане! В целях предупреждения пожаров в жилье и садоводческих товариществах: - Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления; - Не перекаливайте печь. Своевременно устраняйте трещины, белите; - Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; - Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах; - Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов; - Не оставляйте включенные электроприборы близко к горючим конструкциям, шторам, мебели, установите их на несгораемые подставки; - Перед уходом из дома, дачи или приготовившись ко сну, всегда проверяйте выключение газовых и электрических приборов; - Не курите лежа на кровати, не забывайте потушить сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте окурки и спички на пол; - Не оставляйте без присмотра детей, храните спички в недоступном для детей месте; - Запрещается на территориях общего пользования поселений и городских округов, на территории садоводства или огородничества устраивать свалки горючих отходов; - Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. - Сжигание отходов и тары производите только в специально отведенных для этой цели местах не ближе 50 м от зданий и строений и под контролем; - Дороги, проезды, подъезды к зданиям, сооружениям, водоисточникам, предусмотренным для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники. ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! При возникновении пожара немедленно звоните по телефону службы спасения «01» или «101» четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------